【様式５】

地域密着型サービス事業所整備チェックリスト

このチェックリストは事業所の開設にあたり、必要な設備基準項目等をまとめたものです。施設開設時（竣工検査時）には、全ての項目について、実現又は措置いただく必要があります。

従いまして、公募時においては、それぞれの項目について、内容を確認のうえ、「チェック欄」の「確認」の項に(をしてください。（全ての項目にチェックしていただき、実現又は措置していただくことを誓約していただきます。）なお、提出書類中の計画図面等で実現又は措置いただける内容も含まれていますので、計画図面等で確認できる場合は、「措置済」の項に(をしてください。（全ての項目にチェックいただく必要はなく、措置したと思われるところにチェックしてください。）　　　　　　令和　　年　　月　　日

| 法人名 代表者名 |  |
| --- | --- |

①【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

| 施設名 |  |
| --- | --- |
| 入居定員 | ２９名 |
| 建物及び面積 ※面積の記入には、必ず有効面積とし、小数点第２位まで記入のこと。 | （ ）造り （ 階建ての 階部分） 耐火建築物 ・ 準耐火建築物 |
|  | ①居室 １ユニット目（ ）部屋・最小（ ）㎡～最大（ ）㎡ ２ユニット目（ ）部屋・最小（ ）㎡～最大（ ）㎡ ３ユニット目（ ）部屋・最小（ ）㎡～最大（ ）㎡ ※居室面積は、有効面積10.65㎡以上 ②共同生活室（ ）㎡・（ ）㎡・（ ）㎡ ③機能訓練室（ ）㎡ ④浴室 （ ）か所・（ ）方向介助浴槽・機械浴（有・無） ⑤洗面設備 各居室に（有・無）・各居室以外に（ ）か所 ⑥便所 各居室に（有・無）・各居室以外に（ ）か所のうち車椅子対応（ ）か所・男女の別（有・無） ⑦談話室又は応接室（有・無） ⑧事務室（ ）㎡ ⑨宿直室（ ）㎡ ⑩洗濯室（ ）㎡ ⑪汚物処理室（ ）か所・小荷物専用昇降機（ﾀﾞﾑｳｪｰﾀｰ）（有・無） ⑫倉庫・介護材料室（ ）か所 ⑬医務室（ ）㎡ ⑭地域交流室（ ）㎡ |
|  | 項目 該当項目にレ点を記載してください。⇒ | チェック欄 |
|  |  | 確認 | 措置済 |
| 一般原則・構造 | ①「建築基準法」「消防法」「福祉のまちづくり条例」「新バリアフリー法」等に適合する構造となっていますか。 ②建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮されたものとなっていますか。（実際に車椅子などで確かめることが大切です） ③扉は引き戸とする等、高齢者や身体の不自由な方、車椅子の方が使いやすい仕様であり、適切なドアチェッカーや戸あたり、指詰め防止の対策を取っていますか。 ④内装（壁、間仕切りなど）についても色彩や素材などにおいて、入居者の精神的なゆとりと安らぎへのきめ細やかな配慮をしていますか。（特に木質系材料を使用することが望ましい。） ⑤心身機能や認知機能の低下した高齢者にとって、不慣れな環境での所在識別は困難になりがちなので、サイン、明るさ、見通しの良さなどの「わかりやすさ」のための工夫がなされていますか。 ⑥利用者が通常移動する範囲の設備については、段差や幅等を考慮し、車椅子での移動が可能なスペースと構造を確保していますか。（参考値：車椅子の幅は約９０ｃｍ） ⑦階段の傾斜は緩やかな設計となっていますか。（参考値：蹴上げ16㎝以下、踏面30㎝以上） ⑧バルコニーは、非常時の避難を想定した構造となっていますか。（車椅子やストレッチャーが十分通れるよう有効幅員90㎝以上となっていますか。また、エアコン室外機が支障になっていたり、パイプ類、側溝、排水溝等が通行を妨げていませんか。） ⑨バルコニーには転落防止のための手すりを設置するとともに、手すり下部の形状は乗り越え防止に配慮した形状となっていますか。また、エアコンの室外機は足踏み台にならないよう吊下げ設置する等配慮していますか。 ⑩ユニット（居室・共同生活室・洗面設備・便所）、浴室、医務室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室、事務室その他の運営上必要な設備が整備されていますか。 ⑪設備は、専ら当該施設の用に供するものになっていますか。（ただし、入居者の処遇に支障がない場合は、この限りではない。） ⑫建物（入居者の日常生活のために使用しない付属の建物を除く）は、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物ですか。（ただし、入居者の日常生活に充てられる場所を2階以上の階及び地階のいずれにも設けていない場合は、同条第9号の3に規定する準耐火建築物とすることができる。） ⑬建物には、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立てていますか。 ⑭【他の介護サービスとの併設設置の場合】入口を別にし、利用者の動線が区別され、機能分離されていますか。利用者の行き来がなく、また来所された利用者、家族が迷うことのないような配慮が確認できるようにしてください。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 居室 | ①ブザー等緊急の連絡に必要な設備を、ベッド位置の移動があることを踏まえて、設けていますか。 ②地階に設けていませんか。 ③2階以上に設けている場合昇降機を設けていますか。 ④居室入り口ドアに一部分でも透明ガラスを使用していませんか。（プライバシー保護のため）引き戸ですか。 ⑤ドアのノブは身体の不自由な方や、車椅子の方が使用するのに適したものとなっていますか。（形状や位置、高さなど） ⑥居室とバルコニーの間の段差は最小限に抑え、入居者単独及び車椅子での移動が容易にできる構造ですか。 ⑦ルームエアコンのリモコン、照明器具のスイッチ等は、表示文字が大きい等高齢者や身体の不自由な方が使用しやすいものを使用するとともに、車椅子の方が使用しやすい位置、高さに設定されていますか。 ⑧全室個室となっていますか。（ただし夫婦で居室を利用する場合等には2人部屋とすることができる） ⑨10人以下でユニットを構成していますか。 ⑩個々の入居者が自分の所属するユニットを把握しやすい構造ですか。 ⑪居室の床面積は内法での測定により、10.65㎡以上（2人部屋の場合は21.3㎡以上）となっていますか。（居室内に洗面設備が設けられているときはその面積を含み、居室内に便所が設けられているときはその面積を除く。） ⑫居室はいずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けていますか。（居室が必ずしも共同生活室に接して（面して）いないといけないわけではありませんが、居室を出て、片側２つ以上の居室の前を通り、共同生活室に行かなければならないような構造では、ユニットとして、ふさわしくありません。） ⑬寝台又はこれに変わる設備を設けていますか。 ⑭1つ以上の出入り口が、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けてありますか。 ⑮床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して解放できるようになっていますか。 ⑯必要に応じて、入居者の身の回り品を保管することができる設備がありますか。又は、入所者が使い慣れた箪笥等の家具を設置するスペースがありますか。 ⑰車椅子の方が使用するのに適した洗面設備（鏡や整容品を置くスペースがある）を設けていますか。 ⑱入口ドアやバルコニーに外からの閉じこめになる鍵はついていませんか。 （車椅子の方が使用するのに適した位置にあり、内側と外側の両側から開閉可能な鍵は可。バルコニーへの掃出し窓は二重ロックとすること。） ⑲2方向の介護用のベッド配置が可能な奥行きと幅があることが望ましい。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 玄関 | ①玄関に手洗設備を設けていますか。 | □ | □ |
| 共同生活室 | ①いずれかのユニットに属し、そのユニットの入居者及び介護等を行う職員が一度に食事をしたり談話等を楽しんだりすることが可能な備品（テーブル、備品等）を備えた上で、車椅子が自由に通行できるものとなっていますか。 ②入居者が、その心身の状況に応じて家事が行うことができるように、必要な流し、調理設備を設けていますか。また、調理設備はやけどの防止等に十分配慮されていますか。 ③キッチンを設置し、包丁や洗剤の取扱いに注意の上、施錠管理できますか。 ④入居者が自分の属するユニット以外のユニットの共同生活室を通過することなく、自由に施設内を移動できる形状となっていますか。 ⑤共同生活室の面積は、内法での測定により2㎡にその共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上となっていますか。 ⑥地階に設けていませんか。 ⑦滑りにくく、転倒時の衝撃を吸収できる床材を使用していますか。 ⑧居室に便所・洗面がある場合でも、共同生活室（周辺）に便所・洗面を設けていますか。 ⑨利用者の見守りが可能な対面式キッチンになっていますか。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 洗面設備 | ①居室ごとに設けていますか。また、居室ごとに設けていない場合は共同生活室ごとに適当数（分散して）設けていますか。（混在する形態も可） ②共用タオルは設けていませんか。またペーパータオルを平置きせず下または横から引き抜けるように設置していますか。（感染症予防） ③水道栓は自動水栓またはレバーですか。オーバーフロー対策が取られていますか。 ④洗面台下部の配管や温度調整バルブ等が露出しておらず、やけど等の事故に注意した仕様となっていますか。 ⑤身体の不自由な方の使用に適したものとなっていますか。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| 便所 | ①居室ごとに設けていますか。また、居室ごとに設けていない場合は共同生活室ごとに適当数（分散して）設けていますか。（混在する形態も可） ②男女とも廊下等から内部が直接見えないよう、入口や内部に間仕切りを設けるなどの工夫や便所ブースの入口は鍵を付ける等、プライバシーと安全性が確保された構造となっていますか。（ただし、緊急時には外部から開錠可能な鍵を使用） ③便所の入口がカーテンになっていませんか。（居室内に便所を設ける場合を含む） ④ブザー又はこれに代わる設備を設けていますか。また身体の不自由な方の使用に適したものとなっていますか。 ⑤常夜灯を設けていますか。（センサー式可） ⑥換気機能はありますか。 ⑦車椅子の方が使用するのに適した手洗設備を設けていますか。 ⑧適切な位置に縦手すりと横手すりを設け、位置や高さが身体の不自由な方に支障のないものとなっていますか。 ⑨掃除がしやすく排泄物の臭いが染み込まないような床材ですか。 ⑩福祉用トイレ（車椅子対応・オストメイト設置）を設けていますか。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 浴室 | ①浴室及び脱衣室にブザー又はこれに代わる設備を設けていますか。（浴槽内から楽に使用できる位置にも設置） ②脱衣室及び浴室は、扉を開けた際に廊下等から内部が直接見えないようにカーテンや暖簾を付ける等の工夫がされていますか。 ③浴槽内の湯については、循環殺菌装置等の設置により水質が適正に管理できるよう配慮されていますか。（感染症予防）※完全換水の場合はこの限りでない。 ④上がり湯及び清浄な湯水を使用することができる設備を設けていますか。（感染症予防） ⑤浴槽や洗い場の角を丸くする、保護ラバーを付けるなど、安全対策を講じていますか。 ⑥洗い場や浴槽内、脱衣室に手すりを設けていますか。 ⑦浴槽の厚みや深さ、手すりの位置や高さが身体の不自由な方の入浴に支障のないものとなっていますか。 ⑧（一般浴を設置する場合）一般浴槽のほか、入浴に介助を要する方の入浴に適した機能を設けていますか。 ⑨浴室の位置はユニットの機能を十分に発揮できるようになっていますか。 ⑩個浴の浴槽は1.5～２人槽とし、３方向介助できる仕様になっていますか。 ⑪居室のある階ごとに設けていますか。（個浴の場合、２ユニットに１箇所以上必要） ⑫施錠管理できる構造となっていますか。（夜間等使用しない際の安全対策） ⑬浴室・脱衣室に暖房設備がありますか。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 医務室 | ①医療法第1条の５第2項に規定する診療所となっていますか。 ②入居者を診察するための医薬品・医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を備えていますか。（サテライト型の場合は医務室を必要とせず、入居者を診察するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。） | □ □ | □ □ |
| 洗濯室又は洗濯場 | ①必要な設備が整備された十分なスペースがありますか。 ②洗剤等の保管場所は、施錠できるものになっていますか。 | □ □ | □ □ |
| 調理室（厨房） | ①火気を使用する部分は不燃材料を用いていますか。 ②食器、調理器具等を消毒する設備、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けていますか。 ③共同生活室と離れる場合は、効率よく搬送できる動線ですか。 ④食材等の搬入搬出に便利で、効率的かつ衛生面に配慮した配置となっていますか。（ルート確認、所轄保健所との十分な事前調整） ⑤手洗設備を設けていますか。 ⑥大型及び固定が必要な調理設備は危険防止のため固定していますか。 ⑦食品衛生上の観点から温度25℃湿度80％以下に保てる空調設備になっていますか。 | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |
| 汚物処理室 | ①清潔・不潔の動線に配慮し、他の設備と区別された一定のスペースを有していますか。（扉を設置し、カーテンを不可とする。） ②換気及び衛生管理等に十分配慮していますか。 ③施錠管理できる構造となっていますか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 介護材料室 | ①清潔及び不潔リネン庫を分けて整理していますか。また各々必要数を設けていますか。 | □ | □ |
| 機械室 | ①機械室への扉は、施錠できる構造とし、事故防止に配慮していますか。 | □ | □ |
| 事務室、その他の設備 | ①倉庫は必要数設けてありますか。 ②ストレッチャーを乗せることができる規格のエレベーターを少なくとも1台は設置していますか。 ③介護記録等の個人情報の書類等は施錠管理できますか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 準公共的空間（セミパブリックスペース） | ①入居者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日常生活ができるよう、他のユニットの入居者と交流したり、多数の入居者が集まったりすることができる場所を設けていますか。 | □ | □ |
| 設備等（部屋）等の条件 | ①居室、共同生活室、浴室（以下「居室等」という）は3階以上の階に設けていませんか。ただし次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室等についてはこの限りではありません。 （１）避難設備について、次のア～ウのいずれかに該当すること。 ア 特別避難階段を2か所以上 居室等のある3階以上の各階に通じる特別避難階段を2か所以上有すること。 イ 特別避難階段を1か所＋傾斜路 特別養護老人ホームに設置する傾斜路は、入居者の歩行及び輸送車、車椅子等の昇降並びに災害発生時の避難、救出に支障のないよう、その傾斜路は緩やかにし、表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げること。 ウ 特別避難階段を1か所＋廻りバルコニー ａ 車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニーを設け外部避難階段を利用することにより、居室等から屋外への避難が速やかにできること。 ｂ 内部の特別避難階段又は外部避難階段により２方向避難が確保できること。 ｃ バルコニー及び外部避難階段は耐火構造とし、隣接建物から十分な距離を有し延焼の恐れがないこと。 （２）３階以上の階にある居室等及びこれから地上に通じる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに不燃材料を用いていますか。 （３）居室等のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていますか。 ②廊下の幅は、内法での測定により1.8ｍ、中廊下の幅は2.7ｍ以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等（アルコーブの設置）により、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。 ③居室等が２階以上の階にある場合は、１か所以上の傾斜路を設けていますか。（エレベーターを設けるときはこの限りではない。） | □ □ □ | □ □ □ |
| ユニットの配置 | ①職員の勤務態勢や動線を考慮したものになっていますか。また、夜間及び深夜の職員配置を考慮したものとなっていますか。 | □ | □ |
| その他 | ①緊急時等に備え、施設内に一斉に放送できる設備を有していますか。 ②車椅子の利用に備え、各室及び廊下の壁には車椅子当たりを設けていますか。また、車椅子が接触する恐れのあるガラスについては飛散防止のため、強化ガラスや鉄線入りガラスを使用していますか。 ③階段や廊下の両側には手すりを設けていますか。 ④柱や棚等の角に丸みをつける、保護ラバーを設ける等危険防止策をとっていますか。 ⑤吹き抜け部分の窓には、手すりやストッパーを設け転落防止に配慮していますか。 ⑥視覚や聴覚に障害のある方に配慮し、光や音等による警報設備を設けていますか。 ⑦汚物と洗濯後のリネン、食べ物等を同じエレベーターや小荷物専用昇降機（ダムウェーター）で運ばないよう、運搬手段に配慮した位置、構造となっていますか。 ⑧やむを得ずモニターカメラを設置する場合は、入居者の目につきにくい位置や仕様にする等、入居者の人権に十分配慮したものとなっていますか。（カメラの位置や機種等については市と事前調整を行うこと。） ⑨小荷物専用昇降機（ダムウェーター）を設置する場合は、入所者が容易に操作できる場所に設置しない等、事故防止に配慮したものになっていますか。 ⑩避難階段の出口の門扉は、緊急時に避難しやすく、かつ、防犯上配慮された（外部から不審者の侵入を許さない）構造となっていますか。 ⑪玄関は自動ドアとし、風除室を設けていますか。 ⑫廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けていますか。 ⑬消火器は利用者が直接触れられないよう、配慮されていますか。 ⑭焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、居室、共同生活室及び調理室から十分な距離を隔てて設けていますか。 ⑮地域の理解や賛同、協同を得られるよう、地元自治会及び地域住民に対して十分な説明及び話し合い等を計画的に実施するための計画を立てましたか。 ⑯また説明及び話し合い等の状況を記録し、特に問題のあった内容等は相手方に対し、十分な話し合いや理解が得られるよう努めるとともに、それらの内容をまとめた書面を提出していただきましたか。 ⑰運営推進会議構成員の地域住民の代表者は決まりましたか。 ⑱床は、転倒時の衝撃を吸収できるものとなっていますか。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 事業用地 | ①立地は住宅地の中又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にありますか。 ②立地は交通の利便性・地域の環境・災害に対する安全性・医療機関・特養・老健との連携について考慮されていますか。 ③事業目的以外の抵当権の設定等、事業を制限する恐れのある権利が存在していないことを確認していますか。又は事業開始までに抹消できますか。 ④借地の場合、入居契約期間中における入居者の居住の継続を確保するため、契約上の条件設定等、必要な措置を講じることができますか。（契約期間は事業開始後５０年以上必要です。） | □ □ □ □ | □ □ □ □ |

（参考事項）

| 一般原則・構造 | ①介護職員室、看護職員室、機能訓練室、面接室等、運営に必要と思われる設備を整備することが望ましい。 | □ | □ |
| --- | --- | --- | --- |
| 居室 | ①全ての居室内に便所を設けることが望ましい。 ②身だしなみに気をつけることができるよう鏡を設置するとともに、洗面台は身体の不自由な方や車椅子でも利用しやすい位置及び形状とするのが望ましい。 ③ベッド位置の移動があることを踏まえて、ブザー又はこれに代わる設備・コンセント・テレビジャックの位置や数を検討することが望ましい。 | □ □ □ | □ □ □ |
| ユニット | ①ユニット毎にしつらえを変える等で、各ユニットの区別ができることが望ましい。 | □ | □ |
| 共同生活室 | ①形状、採光、色彩、眺望に配慮したものであることが望ましい。 ②高齢者の身体寸法及び身体機能の低下に配慮した（複数種類の）椅子やテーブルを選定することが望ましい。 ③食事スペースとリビングスペースの双方を設けることが望ましい。 ④キッチンには、冷蔵庫・炊飯器・電子レンジ・食器棚等の必要な物を設置できるスペースを確保することが望ましい。 ⑤キッチン周辺に手洗設備を設けることが望ましい。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| 浴室 | ①一般浴に加えて、個浴をもうけることが望ましい。なお、個浴は２ユニットに１箇所以上とする。 ②男女別に浴室、脱衣場を設けることが望ましい。 ③浴室及び脱衣場は滑りにくい床材等を使用することが望ましい。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 便所 | ①便所ブース内で利用者が倒れた場合に備え、開き戸の場合は外開きとするなど、緊急時の配慮がされていること。 | □ | □ |
| 医務室 | ①保険医療機関としての指定を予定している場合、事前に所轄の近畿厚生局や保健所等の十分な調整が必要。 ②診察台、応急の手当てができる寝台、医薬品棚、事務机等の設置スペースを確保することが望ましい。 ③薬剤の保管方法については、盗難や紛失及び劣化を防ぐよう工夫し、施錠等できることが望ましい。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 調理室・厨房 | ①食品庫、検収場所、調理員用の休憩室及び便所を設けることが望ましい。 ②区画されたスペースで、他者が容易に入れず、かつ清潔が保持できる環境とすることが望ましい。 ③栄養士の専用事務室を設けることが望ましい。 ④調理員用のシャワー室、浴室等を設けることが望ましい。 ⑤適温の食事の提供に配慮したレイアウトとすることが望ましい。 ⑥採光、通風（換気）を十分確保することが望ましい。 ⑦調理者の処遇を十分考慮した効率のよい空調設備が望ましい。 ⑧温冷配膳車を設置するスペースを設けることが望ましい。 ⑨厨房の衛生管理を強化するため、食堂と厨房のオープンカウンターには、カーテン又は網戸等を設置することが望ましい。 ⑩食中毒防止策として次の項目を満たすことが望ましい。 ア 調理室入口に自動水栓又は足踏み式等手を触れずに操作できる手洗いを設けること。消毒薬・消毒機器類も配置すること。 イ 汚染防止のため、外部からの食材の搬入経路は、調理作業箇所を通らないこと。 ウ 2週間分の検食保存が可能な冷凍庫を設置すること。（原材料・調理済み食品を食品ごとに各50g程度を密閉して－20℃で保存できること。） エ 包丁、まな板類の殺菌のため、殺菌保管庫を設置すること。 オ その他食中毒防止のために十分注意した設備配置とすること。 カ 食器についても専用の消毒保管庫を設置すること。（食器類の選定の際には耐熱性能に注意すること。） | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 看護職員室 | ①医務室に隣接していることが望ましい。 | □ | □ |
| 倉庫 | ①防湿、防虫及び防鼠の対策を行うことが望ましい。 ②物品倉庫と食品倉庫を区分して設けることが望ましい。 ③掃除道具・洗剤等を保管するために、施錠管理できることが望ましい。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 汚物処理室 | ①入居者が利用するエレベーターを利用せず、専用の小荷物専用昇降機等（ダムウェーター）を設けるなど運搬動線に支障ないよう考慮することが望ましい。 （不潔リネン→汚物処理室→洗濯室→清潔リネン保管場所） | □ | □ |
| 介護材料室 | ①介護材料室（リネン室）が洗濯室から独立かつ隣接していることが望ましい。 | □ | □ |
| 介護職員室 | ①どの居室も死角にならないような場所に設置することが望ましい。 ②緊急時や夜間の対応に配慮し、外・内線電話、防災受信設備等を設けることが望ましい。 ③手洗設備があることが望ましい。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 面接室 | ①プライバシーに配慮した位置、構造となっていることが望ましい。（遮蔽物の設置等により相談内容が漏洩しない等の配慮をすること。） | □ | □ |
| 事務室、宿直室 | ア 事務室 事務机、事務機器、防災制御盤等の配置を十分考慮した設計とすることが望ましい。 更衣室を男女別に確保することが望ましい。 イ 宿直室 管理上適切な位置に配置することが望ましい。（事務室近接・原則1階） 緊急時や夜間の対応に配慮し、外・内線電話、防災受信設備等を設けることが望ましい。 | □ □ | □ □ |

- 文中「望ましい」とする項目については、必ずしも「措置」いただく必要はありませんが、措置しない場合は、事前協議時において、なぜ措置しないのか、あるいは別の措置案がある等の理由を明記した理由書などを添付していただきます。

②【認知症対応型共同生活介護】

| 施設名 |  |
| --- | --- |
| 入居定員 | １８名 |
| 建物及び面積 ※面積の記入には、必ず有効面積とし、小数点第２位まで記入のこと。 | （ ）造り （ 階建ての 階部分） 耐火建築物 ・ 準耐火建築物 |
|  | ①居室 １ユニット目（ ）部屋・最小（ ）㎡～最大（ ）㎡ ２ユニット目（ ）部屋・最小（ ）㎡～最大（ ）㎡ ３ユニット目（ ）部屋・最小（ ）㎡～最大（ ）㎡ ※居室面積は、有効面積7.43㎡以上（※注１） ②食堂（ ）㎡ ③居間（ ）㎡ ④浴室（ ）か所・機械浴（有・無） ⑤台所（ ）㎡ ⑥事務室（ ）㎡ ⑦便所（ ）か所のうち車椅子対応（ ）か所・男女の別（有・無） ※注１ 居室は基準面積に加え、別途収納スペースを確保すること。 （7.43㎡＋収納スペース） ※注２ 食堂と居間は適切なスペースがあれば共用可能（機能分離が必要） なお、上記の①～⑦までの面積は「計画図面」中に記載があること。 |

|  | 項目 該当項目にレ点を記載してください。⇒ | チェック欄 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 確認 | 措置済 |
| 一般原則・構造 | ①建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物、又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物となっていますか。（耐火建築物・準耐火建築物でない場合は、竣工時に建築検査を受けた証明である建築検査済証（写し）及び竣工時に消防検査を受けた証明である防火物使用開始届（写し）が添付できますか。） ②建築基準法・消防法等に定める避難設備、消火設備、警報設備その他事故災害に対応するための設備が十分設けられていますか。 ③スプリンクラーを設置していますか。（消防法等関係法令で必要とされない場合でも設置すること。） ④バリアフリーに配慮した設備構造となっていますか。 ⑤車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有していますか。 ⑥手すりは廊下、食堂、居室、便所等に適切に設けていますか。 ⑦日照（採光）、通風（適温保持）に配慮した設備構造となっていますか。 ⑧【他の介護サービスとの併設設置の場合】入口を別にし、利用者の動線が区別され、機能分離されていますか。利用者の行き来がなく、また来所された利用者、家族が迷うことのないような配慮が確認できるようにしてください。 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 玄関及び廊下 | ①段差解消の対策を取っていますか。 ②車椅子、歩行器等の通行に支障のない幅員が確保されていますか。 ③玄関には徘徊予防・防犯の対応を取っていますか。 具体的に記載 （ ） ④窓やドアは徘徊防止、転落防止の対策を取っていますか。 ⑤併設施設がある場合、原則、出入口及び玄関は別ですか。また感染症対策や機能分離から鑑みて、適正ですか。 ⑥玄関に手洗い設備がありますか。 ⑦ユニットごとに玄関がありますか。 | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |
| 居室 | ①全室個室となっていますか。（ただし夫婦で居室を利用する場合等には、２人部屋とすることができる。） ②出入口廻りは車椅子、歩行器等の使用に配慮されていますか。 ③床材は滑りにくく、転倒時の衝撃を吸収できるものとなっていますか。 ④明るく和やかな雰囲気を醸し出すよう配慮されていますか。 ⑤居室内に緊急通報用のブザー、呼び鈴等が設置されていますか。 ⑥窓やドアは徘徊防止、転落予防の対策を取っていますか。 （はきだし窓の場合には、利用者の状況等の必要に応じて開放制限が設定できる装置や部屋数分のストッパー等の器具がそろっていますか。） ⑦各居室の出入り口は、避難上有効な箇所に直接面して設けられていますか。 ⑧地階に設けていませんか。 ⑨エアコンのリモコン、照明器具のスイッチ等は、表示文字が大きい等高齢者や身体の不自由な方が使用しやすいものを使用するとともに、車椅子の方が使用しやすい位置、高さに設定されていますか。 ⑩ドアは鍵が設置されていますか。（内側・外側から施錠・解錠できる。） ⑪ドアの窓から室内の状況が見えないように配慮されていますか。 ⑫居室内に洗面台・トイレを設置（この場合洗面は基準面積に含まれ、トイレは除外とする）する場合は、以下のとおり適正か。 □洗面台はやけど等の事故防止に注意した仕様になっている。 □洗面台のオーバーフローへの対策が取られている。 □トイレは専用の区画されたものである。（カーテン不可） □トイレ内のナースコール・手すりの設置と位置は適切である。 ⑬収納設備又は私物等を置くスペースがありますか。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 食堂及び居間 | ①出入口廻りは車椅子、歩行器等の使用に配慮されていますか。 ②入居者数に応じて、入居者とスタッフが揃って食事・作業ができる十分な広さを有していますか。（居間及び食堂を同一の室内とする場合でも、それぞれの機能が独立していることが必要。） ③周辺に車椅子対応の洗面台及びトイレがありますか。 ④洗面台に共用タオルを設けていませんか。 ⑤明るく和やかな雰囲気を醸し出すよう配慮されていますか。 ⑥床材は滑りにくく、転倒時の衝撃を吸収できるものとなっていますか。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |
| 台所 | ①入居者とスタッフが協働できるスペースとレイアウト（対面式キッチン）になっていますか。 ②火気使用部分は不燃対策を取っていますか。 ③食器・調理器具の消毒・洗浄・保管に関し衛生上の配慮がされていますか。（防虫及び防鼠対策を含む） ④冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、食器棚等の必要なものを設置できるスペースを確保していますか。 ⑤適温の食事提供が可能ですか。 ⑥食品庫は衛生面に配慮されていますか。 ⑦食材等の搬出入は安全面・衛生面の配慮がされていますか。 ⑧洗剤や科学薬品などの誤飲予防対策等を取っていますか。 ⑨包丁・刃物類は施錠管理できますか。 ⑩床材は滑りにくく、転倒時の衝撃を吸収できるものとなっていますか。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 浴室 | ①廊下と脱衣室、脱衣室と浴槽の出入口に段差はありませんか。 ②脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないよう配慮されていますか。 ③脱衣室・浴室にブザー、呼び鈴等通報装置が設置されていますか。 ④洗い場・浴槽に適切な手すり等を設置していますか。 ⑤洗い場・浴槽の角を丸くしたり、保護ラバーを付ける等の安全対策及びやけど等の事故防止に注意した仕様となっていますか。 ⑥石けん・洗剤等の誤飲予防対策が取られていますか。 ⑦水道栓はレバー式等、高齢者が使いやすいものになっていますか。 ⑧身体の不自由な方が入浴するのに適した構造となっていますか。 ※浴槽は1.5～２人槽とし、３方向介助を確保するよう努めること。また、洗い場は大人２～３人が動けるスペースを確保する。なお、浴槽を２方向介助とする場合は、介助方法を充分検討すること。 ⑨浴室・脱衣室に暖房設備がありますか。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 便所 | ①男子用・女子用の区別及びプライバシーへの配慮がされていますか。 ②扉の設置などのプライバシーへの配慮がされていますか。 ③ブザー、呼び鈴等通報装置が適切な場所に設置されていますか。 ④扉を有し、緊急時には外から開錠できるようになっていますか。 ⑤水道栓は自動水栓、レバー式など高齢者が使いやすいものになっていますか。 ⑥洗面台はやけど等の事故防止に注意した仕様になっている。 ⑦洗面台のオーバーフローへの対策が取られている。 ⑧共用タオルを取り付けていませんか。 ⑨石けん・洗剤などの誤飲予防対策が取られていますか。 ⑩各居室にトイレが無く、共用トイレのみの場合は、①～⑨のほか、以下も適正か。 □利用者数に対しトイレの数が3：1以上分散して設置している。 □ユニットごとに２ 箇所以上の車椅子対応トイレがある。 □トイレは専用の区画されたものである。（カーテン不可） □近接したトイレを男女が同時に使用するに際し、音漏れ等に配慮された構造か。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 洗濯・家事室 | ①入居者も利用しやすいレイアウトと高さですか。（洗濯機、乾燥機の配置・高さ） ②入居者も操作できる仕様であるか。 ③洗剤等は施錠できる場所に保管してあるか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 衛生管理 | ①汚物処理室（流し）は、清潔・不潔の動線に配慮し、他の設備と区別された一定のスペースを有していますか。（扉を設置し、カーテンを不可とする。） ②感染症胃腸炎を含めた感染症対策として、使い捨てのビニール手袋、マスクを着用し、また消毒作業手順等について保健所の助言・指導を求め、密接な連携を確保できますか。 ③汚物処理室（流し）を設けていない場合の対策を取っていますか。 具体的に記載（ ） | □ □ □ | □ □ □ |
| 非常通報装置及び非常口・避難設備 | ①防災制御盤、ブザー・呼び鈴等通報装置の受信盤は利用者が直接触れられず、介護職員が見やすい所に設置されていますか。 ②非常口の鍵はスタッフのみが解錠できるものとし、徘徊予防対策が取られていますか。 ③外部避難階段は夜間も安全に昇降できるものですか。 ④避難場所までの通路は安全に通行できる状態ですか。 ※各フロア共に2方向避難路が確保されていること。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 事業用地 | ①立地は住宅地の中又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にありますか。 ②立地は交通の利便性・地域の環境・災害に対する安全性・医療機関との連携について考慮されていますか。 ③事業目的以外の抵当権の設定等、事業を制限する恐れのある権利が存在していないことを確認していますか。 ④借地の場合、入居契約期間中における入居者の居住の継続を確保するため、契約上の条件設定等、必要な措置を講じていますか | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| その他 | ①消火器は利用者が直接触れられないよう、配慮されていますか。 ②介護保険法等関係法令を読み事業を行うための基準を確認しましたか。 ③適正な事業運営を行うための主要な人員を確保しましたか（又は確保する見込みはありますか）。 ④事業を行うことができなくなった場合において、当該事業所を利用している要介護者等が継続して同等のサービスが利用できる方策を講じていますか（又は講じることができますか）。 ⑤資本金の他に、収支計画上想定される累積赤字額を上回る資金を確保する等の適切な資金計画がありますか。 ⑥事業予定者及びその役員等が介護保険法第78条の2第4項及び同条第6項、同法第115条の12第2項及び同条第4項の各号に該当していませんか。 また、東大阪市暴力団排除条例（平成２４年東大阪市条例第２号）第２条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者に該当していませんか。 ⑦地域の理解や賛同、協同を得られるよう、地元自治会及び地域住民に対して十分な説明及び話し合い等を計画的に実施するための計画を立てましたか。 ⑧また説明及び話し合い等の状況を記録し、特に問題のあった内容等は相手方に対し、十分な話し合いや理解が得られるよう努めるとともに、それら、内容をまとめた書面を提出していただきましたか。 ⑨運営推進会議構成員の地域住民の代表者は決まりましたか。 ⑩家賃等は近傍同種の住宅の家賃から算定される額を大幅に上回るものでないですか。 ⑪食費・管理費（※）について、適切な金額が設定されていますか。 ※漠然と管理費という名称の使用は認められませんので、何をどう管理し、利用者にどのように応分負担いただくかの説明を重要事項説明書等で明記いただきます。 ⑫倉庫・介護材料室等は、フロアごとに適当な広さで２箇所以上設置していますか。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |