## 調査票
冷却塔維持管理状況調査票
| 施設名称 | [16 empty] | 所在地
| 記入者 |  |  | 氏名 | [10 empty] | （電話） | [6 empty] | （メール）
| 冷却塔※の有無 |  |  | □ | 有 |  | □ | 無 | （無の場合、調査項目は以上です。）
|  |  |  | （有の場合） |  |  |  | □ | 空調用 |  |  |  | 台 | ／ |  | □ | 冷蔵・冷凍庫用 |  |  |  |  | 台 | ／ |  | □ | その他用 |  |  | 台
※冷却塔１台ごとに、裏面に回答してください。
1 | 冷却塔の管理体制
以下の維持管理について、『所有者等～実際にその管理を行う担当者』までの関係（委託等）を回答してください。
【役割の一例】特建又は冷却塔所有者、維持管理会社（元請け、孫請け、現場担当）、外部専門業者（冷却塔、水質検査等） 等
清掃
保守 点検
ﾚｼﾞｵﾈﾗ検査
2 | 冷却塔の維持管理状況 | [19 empty] | （用途別で管理が異なる場合は行を追加してください。）
| (1) | 清掃
| 空調用 | 実施状況 |  |  | □ | 定期 |  | □ | 不定期 |  |  | □ | 未実施 |  |  | 頻度（実施時期）
|  | 洗浄方法 |  |  | □ | 換水
[5 empty] | □ | 物理洗浄 |  |  | （洗浄方法） |  |  |  | □ | 高圧洗浄 |  |  |  | □ | 通常圧洗浄 |  |  | □ | ブラッシング
[5 empty] | □ | 化学洗浄 |  |  | 使用薬剤の商品名 |  |  |  |  | （ | [17 empty] | ）
| 用 | 実施状況 |  |  | □ | 定期 |  | □ | 不定期 |  |  | □ | 未実施 |  |  | 頻度（実施時期）
|  | 洗浄方法 |  |  | □ | 換水
[5 empty] | □ | 物理洗浄 |  |  | （洗浄方法） |  |  |  | □ | 高圧洗浄 |  |  |  | □ | 通常圧洗浄 |  |  | □ | ブラッシング
[5 empty] | □ | 化学洗浄 |  |  | 使用薬剤の商品名 |  |  |  |  | （ | [17 empty] | ）
| (2) | 保守点検
| 空調用 | 実施状況 |  |  | □ | 定期 |  | □ | 不定期 |  |  | □ | 未実施 |  |  | 頻度（実施時期）
|  | 実施内容 |  |  | □ | 冷却塔本体の汚れの状況 | [8 empty] | □ |  | 冷却塔本体の破損状況 | [6 empty] | □ | 冷却塔水の汚れの状況
[5 empty] | □ | 自動ブローの稼働状況 | [7 empty] | □ | 薬注装置の稼働状況 | [5 empty] | □ | 他 | （ | [8 empty] | ）
冷却水の汚れの状況の把握方法
| (3) | レジオネラ属菌の水質検査
| 実施状況 |  |  | □ | 定期 |  | □ | 不定期 |  |  | □ | 未実施 |  |  | 頻度
| 実施時期 |  |  | □ | 清掃直後 |  |  |  | □ | その他 |  | （ | [19 empty] | ）
3 | 水質検査でのレジオネラ属菌検出時の対応
| 対応のルール |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
（内容）
| 清掃等の対応後の再検査実施 | [7 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
4 | 維持管理で不備を把握した場合の対応ルール
（機器不良、水質検査異常その他、管理上で何か起こった場合の対応について、ルールがあればその内容を記載してください。）
施設名称： | [20 empty] | （用紙が不足の場合はコピーしてください）
| 冷却塔名 | [7 empty] | 1: | [8 empty] | 2: | [7 empty] | 3:
| 用途 | [7 empty] | □ | 空調用 |  | □ | 冷蔵・冷凍庫用 |  |  |  |  | □ | 空調用 | □ | 冷蔵・冷凍庫用 |  |  |  |  | □ | 空調用 | □ | 冷蔵・冷凍庫用
[9 empty] | □ | 他（ | [6 empty] | ） | □ | 他（ | [5 empty] | ） | □ | 他（ |  |  |  |  | ）
| 種類 | [7 empty] | □ | 開放式（向流式（丸型）） | [7 empty] | □ | 開放式（向流式（丸型）） | [6 empty] | □ | 開放式（向流式（丸型））
[9 empty] | □ | 開放式（直交流式（角型）） | [7 empty] | □ | 開放式（直交流式（角型）） | [6 empty] | □ | 開放式（直交流式（角型））
[9 empty] | □ | 密閉式 | [7 empty] | □ | 密閉式 | [6 empty] | □ | 密閉式
設置年
メーカー
型式
設置位置
| 外気取入口や窓等との距離 （直線距離） | [7 empty] | □ | 10m以上 | [7 empty] | □ | 10m以上 | [6 empty] | □ | 10m以上
[9 empty] | □ | 10m未満 | [7 empty] | □ | 10m未満 | [6 empty] | □ | 10m未満
| 冷却塔周辺への 人の立入 | [7 empty] | □ | 制限あり （設置階への立入禁止） | [7 empty] | □ | 制限あり （設置階への立入禁止） | [6 empty] | □ | 制限あり （設置階への立入禁止）
[9 empty] | □ | 一部制限あり （柵等で一部を区画） | [7 empty] | □ | 一部制限あり （柵等で一部を区画） | [6 empty] | □ | 一部制限あり （柵等で一部を区画）
[9 empty] | □ | 制限なし | [7 empty] | □ | 制限なし | [6 empty] | □ | 制限なし
| 運転期間 | [7 empty] | □ | 年中 | [7 empty] | □ | 年中 | [6 empty] | □ | 年中
[9 empty] | □ | 一部の期間（夏期のみ 等） | [7 empty] | □ | 一部の期間（夏期のみ 等） | [6 empty] | □ | 一部の期間（夏期のみ 等）
| 運転期間中の一時停止 | [7 empty] | □ | 有（３日以上） |  |  | □ | 無（３日未満） |  |  |  | □ | 有（３日以上） |  | □ | 無（３日未満） |  |  |  | □ | 有（３日以上） |  | □ | 無（３日未満）
| 一時停止中の冷却水の循環ポンプ | [7 empty] | □ | 稼働 |  |  | □ | 停止 |  |  |  | □ | 稼働 |  | □ | 停止 |  |  |  | □ | 稼働 |  | □ | 停止
| 運転期間外※の 冷却水の状況 （※空調用なら冬期の状況） | [7 empty] | □ | 水ぬき（本体のみ） | [7 empty] | □ | 水ぬき（本体のみ） | [6 empty] | □ | 水ぬき（本体のみ）
[9 empty] | □ | 水ぬき（本体＋冷却水管） | [7 empty] | □ | 水ぬき（本体＋冷却水管） | [6 empty] | □ | 水ぬき（本体＋冷却水管）
[9 empty] | □ | 水張りしたまま | [7 empty] | □ | 水張りしたまま | [6 empty] | □ | 水張りしたまま
[9 empty] | □ | 他（ | [6 empty] | ） | □ | 他（ | [5 empty] | ） | □ | 他（ |  |  |  |  | ）
| 補給水の種類 | [7 empty] | □ | 水道水 | [7 empty] | □ | 水道水 | [6 empty] | □ | 水道水
[9 empty] | □ | 雑用水（井戸水） | [7 empty] | □ | 雑用水（井戸水） | [6 empty] | □ | 雑用水（井戸水）
[9 empty] | □ | 雑用水（工業用水） | [7 empty] | □ | 雑用水（工業用水） | [6 empty] | □ | 雑用水（工業用水）
[9 empty] | □ | 他（ | [6 empty] | ） | □ | 他（ | [5 empty] | ） | □ | 他（ |  |  |  |  | ）
| 補給水の水質検査 （水道水以外） | [7 empty] | □ | 有（直近の検査結果を添付してください） | [7 empty] | □ | 有（直近の検査結果を添付してください） | [6 empty] | □ | 有（直近の検査結果を添付してください）
[9 empty] | □ | 無 | [7 empty] | □ | 無 | [6 empty] | □ | 無
| ブローの方法 | [7 empty] | □ | 自動（自動弁/ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ等） | [7 empty] | □ | 自動（自動弁/ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ等） | [6 empty] | □ | 自動（自動弁/ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ等）
[9 empty] | □ | 手動 | [7 empty] | □ | 手動 | [6 empty] | □ | 手動
| （自動弁の場合） 電気伝導率の設定 | [7 empty] | 上限値 | [5 empty] | mS/m |  |  | 上限値 |  |  |  |  | mS/m |  |  | 上限値 |  |  |  |  | mS/m
[9 empty] | 下限値 | [5 empty] | mS/m |  |  | 下限値 |  |  |  |  | mS/m |  |  | 下限値 |  |  |  |  | mS/m
| 薬剤の使用 （有の場合、商品名を記載） | [7 empty] | □ | 有（ | [6 empty] | ） | □ | 有（ | [5 empty] | ） | □ | 有（ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | □ | 無 | [7 empty] | □ | 無 | [6 empty] | □ | 無
| 薬剤のレジオネラ属菌への効果 | [7 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
| 同一系統の冷却塔 | [7 empty] | □ | 有（ | [6 empty] | ） | □ | 有（ | [5 empty] | ） | □ | 有（ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | □ | 無 | [7 empty] | □ | 無 | [6 empty] | □ | 無
| 水質検査 | レジオネラ菌 | R5 |  | 実施状況 |  |  |  | □ | 実施 |  |  | □ | 未実施 |  |  |  | □ | 実施 |  | □ | 未実施 |  |  |  | □ | 実施 |  | □ | 未実施
[5 empty] | （結果） |  |  |  | □ | 検出： |  |  |  | CFU/100mL |  |  |  | □ | 検出： |  |  | CFU/100mL |  |  |  | □ | 検出： |  |  | CFU/100mL
[9 empty] | □ | 不検出 |  |  | □ | 再検査で不検出 |  |  |  | □ | 不検出 |  | □ | 再検査で不検出 |  |  |  | □ | 不検出 |  | □ | 再検査で不検出
|  |  | R4 |  | 実施状況 |  |  |  | □ | 実施 |  |  | □ | 未実施 |  |  |  | □ | 実施 |  | □ | 未実施 |  |  |  | □ | 実施 |  | □ | 未実施
[5 empty] | （結果） |  |  |  | □ | 検出： |  |  |  | CFU/100mL |  |  |  | □ | 検出： |  |  | CFU/100mL |  |  |  | □ | 検出： |  |  | CFU/100mL
[9 empty] | □ | 不検出 |  |  | □ | 再検査で不検出 |  |  |  | □ | 不検出 |  | □ | 再検査で不検出 |  |  |  | □ | 不検出 |  | □ | 再検査で不検出