(様式給－24)

令和　　年　　月　　日

(宛先)　東大阪市上下水道事業管理者

既設給水設備調査報告書

指定給水装置工事事業者

住　所

商号又は名称

代表者

ＴＥＬ

主任技術者名

交付番号　　　　　　　　号

直結増圧給水装置工事施行基準第６条に基づき既設給水設備の調査を行なったので報告します。

- 調査場所

東大阪市　　　　　　　　　　　　　　丁目　　　番　　　号

- 建物名称

- 給水装置の水栓番号　　　　　専　　　　　　　　号

- 使用材料の確認

水道法施行令第5条の基準に適合（適合・不適合）

- 配管の確認

提出図面のとおりです。

- 水圧試験

漏水（ 有・無 ）

0.735ＭＰa（7.5ｋｇｆ／ｃｍ²）の水圧を2分間加圧測定とする。

- 添付書類

⑴　既設給水管及び給水用具部分の図面に使用されている材料の管種、口径や布設年月日を明記したもの。

⑵　水圧試験実施中の写真