## 動力ポンプ・消防用水
動力消防ポンプ設備・消防用水概要表
水 源 | 種 別 |  |  |  |  | 1．地下水槽 2．床上水槽 3．高架水槽 4．圧力水槽 5.その他（ | [22 empty] | ）
| 専用・兼用の別 |  |  |  |  | 1. 専用 2. 他の消火設備（ | [13 empty] | ）と兼用 3.一般用水と兼用
| 大きさ・有効水量 |  |  |  |  | 縦（ |  |  | ）ｍ×横（ |  |  |  | ）ｍ×高さ（ |  |  |  |  | ）ｍ＝（ |  |  |  | ）㎥ 有効水量（ | [5 empty] | ）㎥
| 水量確保の方法 |  |  |  |  | 1. ボールタップ 2. 電極 フート弁間の落差 4. その他（ | [22 empty] | ）
| 吸 管 投 入 口 |  |  |  |  | 口 径 |  |  |  |  | ㎝ |  | 個数 |  |  |  | 個 | 防火対象物の最遠部分までの水平距離 | [10 empty] | ｍ
| 採 水 口 |  |  |  |  | 接続口径 |  |  |  |  | mm |  | 個数 |  |  |  | 個 | 水源の下端から地盤面までの水平距離 | [6 empty] | GL ＋・－ |  |  |  | ｍ
動力ポンプ | 種 別 |  |  |  | 1.消防ポンプ自動車 2.手引消防ポンプ 3.重可搬消防ポンプ 4.軽可搬消防ポンプ
| 級 別 |  |  |  |  | 級 | 製造者名 | [8 empty] | 規格適合表示 |  |  |  | 有・無 |  | 規格放水量 |  |  |  |  | ㎥／Min
| 吸水口等 |  |  | 吸水口内径 |  |  |  |  | mm | 吸水口内径 |  |  |  |  | mm | 放水口の数 |  |  |  | 個 | 常置場所から水源までの距離 | [7 empty] | ｍ
ホース | 消防用吸管 |  |  |  | 口径 |  |  |  | mm | 長さ |  |  | ｍ | 規格適合表示 |  |  |  | 有・無 |  | ホースの口径 |  |  | mm | ホースの長さ |  |  |  |  | ｍ
| 筒 先 |  |  |  | ノズル口径 | [7 empty] | mm | 筒先の本数 | [7 empty] | 本 |  | ホースの本数 |  |  |  |  | 本
配 管 | 主管の口径 | [6 empty] | mm | 充水方法 |  |  | 1. 補助高架水槽に接続 2. その他（ | [16 empty] | ）
材 質
管 継 手
加圧送水装置 | 設置場所 |  |  |  |  | 階 |  |  |  | 室 | 1. 起動用水圧開閉装置（設定圧力 | [10 empty] | MPA） | 2. その他（ | [5 empty] | ）
| 起動装置 |  |  | 1. 制御盤での直接操作 2. 防災センター等で遠隔操作 3. その他（ | [18 empty] | ） | 連絡装置の種類
| 仕 様 |  | ポンプ 及び 電動機 |  | 製造者名 |  |  | （ポンプ） | [7 empty] | （電動機） | [6 empty] | 認定番号
[5 empty] | 定格吐出量 | [5 empty] | ㎥／Min |  |  | 定格全揚程 |  |  |  |  | ｍ | 電圧 |  |  | Ｖ | 出力 |  |  |  | Kw
非常電源 | 種別 |  | 1. 非常電源専用受電設備 | [7 empty] | 2. 自家発電設備 |  |  |  |  | 容量 |  | （ |  |  |  | ）KVA・（ | [5 empty] | ）AH
|  |  | 3. 燃料電池設備 | [7 empty] | 4. 蓄電池設備
| 専用・兼用の別 |  |  |  |  | 1. 専用 |  |  |  | 2. （ | [15 empty] | ）と兼用
| 製造者名 | [14 empty] | 認定番号
配 線 | 電線種類又は認定番号 | [5 empty] | （非常電源回路） | [11 empty] | （操作回路等）
| 工 事 方 法 | [5 empty] | （非常電源回路） | [11 empty] | （操作回路等）
そ の 他
備 考 |  | １ | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
|  | ２ | 選択枝のある欄は、当該事項を〇印で囲むこと。