東大阪市花園ラグビー場構造躯体等劣化調査業務委託仕様書

１　委託名称

東大阪市花園ラグビー場構造躯体等劣化調査業務委託

２　履行期間

契約締結日から令和8年9月30日まで

３　業務概要

東大阪市花園ラグビー場（別紙１）について、構造躯体等の劣化調査を行い、一般財団法人日本建築センターの耐用年数評価を受け、劣化状況等の調査結果を報告する。

４　委託内容

別紙１の対象施設について、構造躯体の劣化調査（コア供試体等による調査）を行い、調査結果を一般財団法人日本建築センターに提出し、同センターの「鉄筋コンクリート造建築物の構造体の耐用年数評価（現況評価）」を受け、耐用年数評価書を含む調査結果を報告すること。

（１）劣化調査の調査項目     （※調査位置が分かるように図面及び写真を示すこと）

① コンクリートコア（原則として、内径75mm以上とする。以下、単に「コア」という。）を採取し、以下の試験等を行う。なお、当該試験等は採取した同一のコアにより実施できるものとする。コア採取は、屋外側からの採取により貫通または筒先側のモルタル等との界面で折取ること（以下、「仕上界面折取」という。）を原則とするが、屋内側からの採取による貫通または仕上界面折取も可とする。必ず屋外側の中性化深さを測定できる採取方法とすること。

・コンクリートの圧縮強度試験（JIS A 1107。見かけ密度の測定を含む）

・コンクリート表面の仕上げ材の種類および厚さの測定

・コンクリートの中性化深さ測定（JIS A 1152。割裂面で測定し、貫通又は仕上界面折取したコアは、筒元側と筒先側の中性化深さを測定すること。）

・コアの本数は、別紙１に掲げる「調査数量の目安」を参照すること。

・コンクリート中の塩化物イオンの試験（JIS A 1154。単位容積当たりの塩化物イオン量（kg/m3）を求めること。調査数量は、別紙１に掲げる「調査数量の目安」を参照すること。

② 含水率測定調査（JIS A 1476）（乾式コアとし、①のコアとは別に採取する。調査数量は、別紙１に掲げる「調査数量の目安」を参照すること。

③ はつり調査（鉄筋腐食度、中性化深さ、鉄筋のかぶり厚さ、仕上材の種類および厚さを調査。調査数量は、別紙１に掲げる「調査数量の目安」を参照すること。）

（２）コア供試体ごとの記録内容

① 採取日

② 筒元又は筒先の別、採取階及び採取位置（平面位置・高さ・室名）

③ 部材名：壁／柱／梁／床など

④ 壁の厚さ：躯体の厚さ（貫通採取又は仕上界面折取りしたコアは、コアの長さ。折取りの場合は不明で可。不明の場合、構造図上の壁厚が分かる場合はその旨と共に記載する。）および仕上材を含む壁の厚さ（開口部からの測定等。測定不可の場合はその旨記載）。

⑤ 下地モルタルの厚さ、仕上材の種類（打放し／リシン／仕上塗材／タイルなど）と厚さ：

仕上材が複数重ねられている場合は、各層の種類と厚さを記録すること。なお、仕上界面折取の筒先側は、総厚（窓等の開口部から壁の総厚を測定のうえ、筒元側の仕上材を含めたコアの長さを差し引いて、筒先側の仕上材の総厚を求める）でも可とする。特に、屋外側の仕上材の厚さは、屋外側の中性化深さと共に重要なデータとなるため、必ず記録すること。

例）「モルタル20mm＋仕上塗材1mm」「打放し＋仕上塗材2mm」「モルタル15mm＋タイル7mm」

「仕上塗材（仕上材の総厚21mm）」「タイル（仕上材の総厚22mm）」

⑥ 屋外／屋内などの別

⑦ その他、一般財団法人日本建築センターが指定した内容

（３）その他

ア　別紙１に掲げる「調査数量の目安」は現時点で想定する調査数量であり、実際の調査箇所及び調査項目並びに調査方法、検体の数及びカット方法、試験仕様等は、劣化調査に先立って行われる一般財団法人日本建築センターによる現地確認の結果に基づき、発注者と協議の上、決定する。現地確認に受注者は立会うこと。

イ　一般財団法人日本建築センターによる現地確認の結果、仮設足場等が必要となる場合は、別途発注者と協議の上対応すること。ただし、現地状況等より仮設足場等が必要となることが事前に明らかである場合は、あらかじめ所要額を含め入札金額を見積もること。

ウ　破壊試験を行った箇所の補修

(ｱ) コンクリート部分は無収縮モルタルを充填すること。

(ｲ) 鉄筋は切断しないこと。万一切断した場合は、構造上問題がないよう補強すること。

(ｳ) 仕上げは、現況と同等の仕様とすること。

(ｴ) 外壁等は必ず漏水等の不具合がないことを確認すること。

(ｵ) すべての調査箇所において、現況復旧を行い、問題のないことを確認すること。

（４）アスベスト含有塗材の取扱い

本調査は、構造躯体の劣化状況把握及び耐用年数評価を主目的とするものであり、建材中のアスベスト含有塗材の有無に関する法定調査（建築物等の解体等工事に係る石綿事前調査）は含まれない。このため、本調査において外壁・内壁等の仕上塗材のアスベスト含有の有無については、特定調査の対象外とし、含有の有無の判断は行わないものとし、「みなし」として業務を遂行すること。なお、本仕様書に基づき採取するコア、またはつり調査の検体について、アスベストの有無を確認する必要が生じた場合は、別途、監督員と協議のうえ、対応を決定するものとする。

５　報告書の内容

（１）図面類　　案内図、配置図、平面図（調査位置図）、断面図

平面図（調査位置図）には、コア採取等の調査内容がわかるよう、以下の情報を記載すること。
・階、方位、室名
・調査位置：平面位置、方向、高さ位置、部材（壁、柱、梁など）
・調査内容：圧縮強度、中性化深さ、塩化物、はつり、含水率など
・コア採取の場合：供試体番号、「貫通」「仕上界面折取」「折取」の別
・その他：一般財団法人日本建築センターが指定した内容

（２）調査書　　４（１）の調査項目に係る調査結果（コンクリートコア試験報告書、塩分分析試験報告書、測定位置図等）。コア供試体ごとの記録内容は、４（２）を参照のこと。

（３）写真　　　建物全景、４（１）の調査項目、及び監督員の指示によるものについて、カラー写真で提出すること。

（４）評価書　　一般財団法人日本建築センターの「鉄筋コンクリート造建築物の構造体の耐用年数評価（現況評価）」の評価書原本（宛名は発注者とすること）。

（５）その他　　契約書、委託契約約款及びこれらに基づく要綱・要領等に定める書類等

６　成果品・提出部数

（１）報告書　　別紙１の対象施設ごとに各１部

（２）上記報告書の電子データ（CD-R又はDVD）　１部

「MS-Word、MS-Excel形式（オリジナル）及びPDF形式」

７　業務の実施

（１）業務の着手

受注者は、契約書を提出する際に内訳書を提出し、契約締結後５日以内に契約履行着手届出書及び工程表を発注者に提出のうえ、業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは現場責任者が本委託業務の実施のため、発注者との打合せを開始することをいう。

（２）提出書類

受注者は、契約締結後に下記の書類を、発注者に提出しなければならない。

① 内訳書

② 工程表

③ 契約履行着手届出書

④ 現場責任者等選定通知書

⑤ 再委託承諾願書

⑥ 個人情報保護に関する誓約書

（３）守秘義務及び個人情報の保護

ア　受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

イ　受注者は、個人情報を取り扱う業務を行なう場合は、その取り扱いについて、東大阪市個人情報の保護に関する条例に基づく「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

（４）再委託

ア　受注者は、契約書第10条に基づく再委託を行う場合は、再委託承諾願書を提出しなければならない。

イ　受注者は、再委託業務を統括管理しなければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。

（５）現場責任者

ア　受注者は、現場責任者（日本語に堪能でなければならず、契約図書等に基づき業務の技術上の管理を行う）を定め、その氏名その他必要事項を発注者に通知しなければならない。

イ　現場責任者は、関連する他の業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。

（６）打合せ及び記録と報告

ア　受注者は、業務の方針、条件等に疑義が生じた場合は、発注者と書面により協議しなければならない。この場合、発注者は速やかに協議に応じるものとする。

イ　受注者は、月毎の委託業務の進捗状況を翌月の５日までに、書面により発注者に報告しなければならない。

（７）検査

ア　受注者は、調査業務が全部完了したときは、発注者に契約履行完了届出書を提出し検査を受けなければならない。

イ　受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物、打合せ記録、その他検査に必要な資料を整備し、発注者に提出しておかなければならない。

（８）安全等の確保

ア　受注者は、履行場所で行う業務等の実施に際しては、業務等関係者だけでなく、施設管理者、施設利用者、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。

イ　受注者は、履行場所で行う業務等の実施に当たり、事故が発生しないよう業務等関係者に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。

８　資格条件等

（１）受注者においては、職員として以下のいずれかの資格を有する者がいること。

ア　一級建築士

イ　コンクリート診断士

（２）受注者は、コア抜き等の調査業務を直営で行える体制を有すること。

別紙１

【対象施設１】

| 名 称 |  | 東大阪市花園ラグビー場 第１グラウンド |
| --- | --- | --- |
| 所在地 |  | 東大阪市松原南１丁目1-1 |
| 構造棟数 |  | １棟 |
| 主要用途 |  | 球技場 |
| 建築物概要 | １ | 東大阪市花園ラグビー場（メインスタンド１階）該当躯体部分：約2064㎡ |
|  |  | 鉄筋コンクリート造／地上５階建て／竣工年：昭和4年（平成4年、平成30年増改築） 調査対象部分：現存する昭和4年竣工部分（約2064㎡） |

【調査数量の目安】

|  | 施設名称 | 湿式コア （圧縮強度・ 中性化深さ） | 塩化物 ※1 | 乾式コア （含水率）※2 | はつり 調査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 東大阪市花園ラグビー場 第１グラウンド | 18 | 6 | 6 | 6 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合計 |  | 18 | 6 | 6 | 6 |
| ※1 塩化物は１コアにつき3スライスとする。 ※2 含水率は１コアにつき3スライスとする。 |  |  |  |  |  |